## Sheet1
1.1 检测方法概述 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
待测物 | FB7013（游离型）反义链；FB7013（游离型）正义链
内标 | HBV263
分析方法 | SS25071-BA-002：LC-MS/MS方法测定食蟹猴EDTA-K2血浆样品中FB7013(游离型)(RESS25071)反义链和正义链的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-30AD
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.6.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化负离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Thermo Scientific DNA PacTMRP(2.1×50 mm, 4 μm)
序列号：004373，005934
流动相及流速 | 流动相A：H2O: MeOH =95: 5，v/v，含0.4% DIEA，1% HFIP和15 μM EDTA
流动相B：ACN:MeOH:H2O=50:30:20，v/v/v
流速：0.600 mL/min
柱温 | 60.0 ℃
样品的生物基质 | 食蟹猴血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 30 μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司，安凯毅博（湛江）生物技术有限公司
样品预处理方法 | 用苯酚:二氯甲烷=1: 1,w/v进行液液萃取
进样量 | 5 μL
定量指标 | FB7013（游离型）反义链：FB7013（游离型）反义链峰面积与内标HBV263峰面积比； FB7013（游离型）正义链：FB7013（游离型）正义链峰面积与内标HBV263峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | FB7013（游离型）反义链：10.000-10000.000 ng/mL；FB7013（游离型）正义链：10.000-10000.000 ng/mL；
最低定量限（LLOQ） | FB7013（游离型）反义链：10.000 ng/mL；FB7013（游离型）正义链：10.000 ng/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | FB7013（游离型）反义链：10.000 ng/mL；FB7013（游离型）正义链：10.000 ng/mL
质控浓度（QC） | FB7013（游离型）反义链：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL； FB7013（游离型）正义链：30.000 ng/mL，300.000 ng/mL，3000.000 ng/mL，7500.000 ng/mL；
系统适用性 | FB7013（游离型）反义链：待测物保留时间CV≤ 0.8%；内标保留时间CV≤ 0.8%；面积比CV≤ 4.5%； FB7013（游离型）正义链：待测物保留时间CV≤ 6.3%；内标保留时间CV≤ 0.8%；面积比CV≤ 8.9%；
待测物残留 | FB7013（游离型）反义链：待测物残留≤ 55.7%；FB7013（游离型）正义链：待测物残留≤23.3%
内标残留 | 内标残留≤ 0.1%
选择性 | 空白血浆中内源性组份对FB7013（游离型）反义链、FB7013（游离型）正义链和内标HBV263的干扰符合接受标准
特异性 | RESS25071对内标HBV263的干扰符合接受标准；内标HBV263对待测物FB7013（游离型）反义链、FB7013（游离型）正义链的干扰符合接受标准
基质效应 | 基质效应符合接受标准
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | FB7013（游离型）反义链：-4.7~6.1； FB7013（游离型）正义链：-6.0~5.2 | FB7013（游离型）反义链：5.8； FB7013（游离型）正义链：11.3
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | FB7013（游离型）反义链：-5.5~-3.4； FB7013（游离型）正义链：-9.3~19.8 | FB7013（游离型）反义链：10.6； FB7013（游离型）正义链：7.7
批间准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | FB7013（游离型）反义链：-2.2~3.3； FB7013（游离型）正义链：-1.4~2.2 | FB7013（游离型）反义链：5.9； FB7013（游离型）正义链：6.9
批间准确度和精密度（LLOQ QC） | FB7013（游离型）反义链：-4.1； FB7013（游离型）正义链：3.4 | FB7013（游离型）反义链：7.4； FB7013（游离型）正义链：13.4
待测物回收率 | FB7013（游离型）反义链浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为86.7%，CV为3.6%； FB7013（游离型）反义链浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为86.7%，CV为2.3%； FB7013（游离型）反义链浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为87.3%，CV为1.8%；总体CV为0.4%。 FB7013（游离型）正义链浓度为 30.000 ng/mL时，平均回收率为83.9%，CV为3.1%； FB7013（游离型）正义链浓度为 3000.000 ng/mL时，平均回收率为85.4%，CV为1.9%； FB7013（游离型）正义链浓度为 7500.000 ng/mL时，平均回收率为86.8%，CV为2.2%； 总体CV为1.7%。
内标回收率 | 以FB7013（游离型）反义链计，HBV263平均回收率为96.4%，CV为1.5%
稀释倍数 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：100000.000 ng/mL稀释50倍；
储备液短期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）； HBV263：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）
工作液短期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）； HBV263：室温白光条件下放置可稳定至少22小时（参见SS25071BV01）
储备液长期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）； HBV263：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）
工作液长期稳定性 | FB7013（游离型）反义链/FB7013（游离型）正义链：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）； HBV263：-70~-90°C下放置可稳定至少103天（参见SS25071BV01）
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | FB7013（游离型）反义链：室温白光下至少稳定17小时 ； FB7013（游离型）正义链：室温白光下至少稳定17小时
冻融稳定性 | FB7013（游离型）反义链：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定； FB7013（游离型）正义链：至少5次-70~-90°C/室温白光下冻融循环稳定
处理后样品的稳定性 | FB7013（游离型）反义链：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少158小时 FB7013（游离型）正义链：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少158小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | FB7013（游离型）反义链：在-70°C~-90°C下稳定至少101天； FB7013（游离型）正义链：在-70°C~-90°C下稳定至少101天
全血稳定性 | FB7013（游离型）反义链：全血样品在白光室温下和冰水浴白光下放置至少稳定2小时 FB7013（游离型）正义链：全血样品在白光室温下和冰水浴白光下放置至少稳定2小时
溶血效应 | 2%溶血符合接受标准
最大分析批进样针数 | 至少122针