## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
表1：批量样品检测情况列表
检测批次编号 | 检测内容 | 提取日期 | 检测日期 | 分析批是否接受 | 设备编号
1 | 系统适用性，标准曲线及范围，稳定性T0，残留评价 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 是1 | EQ201758
2 | 系统适用性，标准曲线及范围，样品短期稳定性，冻融稳定性，处理后样品稳定性2，残留评价 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 是3 | EQ201758
3 | 系统适用性，全血稳定性 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 不适用4 | EQ201758
备注：
注1：由于移取了100 μL处理后样品至另一块96孔板（作PSS考察使用），导致仪器无法吸取到剩余样品。将所有样品转移至新的容量为700 μL的96孔板中，重新进样。
注2：处理后样品稳定性实验，所使用的样品于2025年08月18日第1个分析批中制备。
注3：转板报错，重新平衡仪器，评估后从停止的样品开始继续提交分析
注4：本分析批无标曲质控样品