## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9
表10：质控样品浓度数据汇总（除准确度精密度分析批外）
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 4.5 |  | 45 |  | 450 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-08-19 | 1 | 4.504 | 0.1 | 43.168 | -4.1 | 452.617 | 0.6 | 1087.374 | -3.3
|  | 4.61 | 2.4 | 44.86 | -0.3 | 437.662 | -2.7 | 1112.742 | -1.1
|  | 4.503 | 0.1 | 43.165 | -4.1 | 442.792 | -1.6 | 1077.625 | -4.2
|  | 4.479 | -0.5 | 45.443 | 1 | 441.654 | -1.9 | 1087.562 | -3.3
2025-08-21 | 2 | 4.729 | 5.1 | 44.738 | -0.6 | 438.154 | -2.6 | 1073.025 | -4.6
|  | 5.089 | 13.1 | 46.029 | 2.3 | 429.873 | -4.5 | 1064.288 | -5.4
|  | 4.173 | -7.3 | 45.888 | 2 | 437.693 | -2.7 | 1092.225 | -2.9
|  | 4.984 | 10.8 | 44.749 | -0.6 | 439.373 | -2.4 | 1074.436 | -4.5
2025-11-20 | 4 | 4.608 | 2.4 | 44.191 | -1.8 | 451.985 | 0.4 | 1096.739 | -2.5
|  | 4.624 | 2.8 | 45.48 | 1.1 | 450.133 | 0 | 1101.449 | -2.1
|  | 4.445 | -1.2 | 45.608 | 1.4 | 456.661 | 1.5 | 1126.881 | 0.2
|  | 4.64 | 3.1 | 45.15 | 0.3 | 461.025 | 2.5 | 1125.379 | 0
2025-12-05 | 5 | 4.408 | -2 | 46.273 | 2.8 | 441.434 | -1.9 | 1066.207 | -5.2
|  | 4.656 | 3.5 | 45.827 | 1.8 | 458.879 | 2 | 1113.816 | -1
|  | 4.696 | 4.4 | 44.861 | -0.3 | 456.362 | 1.4 | 1128.48 | 0.3
|  | 4.774 | 6.1 | 46.257 | 2.8 | 457.103 | 1.6 | 1135.67 | 0.9
平均值 |  | 4.62 |  | 45.105 |  | 447.088 |  | 1097.744
SD |  | 0.219 |  | 0.963 |  | 9.549 |  | 23.676
CV（%） |  | 4.7 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.2
准确度偏差（%） |  | 2.7 |  | 0.2 |  | -0.6 |  | -2.4
n |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16