## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [7 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-08-19 17:15
试验条件：在冰水浴白光下放置16小时的短期稳定性 | [7 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-08-20 09:20
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL |  |  |  |  | 放置时间： | 16.0833
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/08/21 (Tx) | 1 (T0) / 2 (Tx) | 1 | 19.198 | 19.283 | 1061.535 | 1089.472
|  | 2 | 19.137 | 19.303 | 1077.936 | 1136.435
|  | 3 | 19.431 | 18.835 | 1038.898 | 1085.316
|  | 4 | 19.378 | 19.312 | 1022.737 | 1102.779
|  | 5 | 17.741 | 18.58 | 1078.628 | 1109.796
|  | 6 | 19.924 | 17.919 | 1107.575 | 1101.207
平均值 |  |  | 19.135 | 18.872 | 1064.552 | 1104.168
SD |  |  | 0.737 | 0.556 | 30.476 | 18.193
CV（%） |  |  | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 1.6
差异（%） |  |  | 1.4 |  | -3.6