## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7
表19：冻融稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下）
试验条件：在超低温冷冻冰箱（-70~-90°C）冻存至少12小时，在冰水浴白光条件下融化。
检测日期 | 检测批次编号 | 冻融循环次数 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL
|  |  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/08/21 (Tx) | 1 (T0) / 2 (Tx) | 4 | 1 | 19.251 | 19.283 | 1083.694 | 1089.472
|  |  | 2 | 18.574 | 19.303 | 1034.393 | 1136.435
|  |  | 3 | 19.733 | 18.835 | 1135.966 | 1085.316
|  |  | 4 | 19.227 | 19.312 | 1134.622 | 1102.779
|  |  | 5 | 18.923 | 18.58 | 1095.824 | 1109.796
|  |  | 6 | 19.04 | 17.919 | 1073.742 | 1101.207
平均值 |  |  |  | 19.125 | 18.872 | 1093.04 | 1104.168
SD |  |  |  | 0.387 | 0.556 | 38.675 | 18.193
CV（%） |  |  |  | 2 | 2.9 | 3.5 | 1.6
差异（%） |  |  |  | 1.3 |  | -1