## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9
表20：处理后样品的稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [7 empty] | 样品处理完成时间： | 2025-08-18 18:11
试验条件：在自动进样器（5°C）条件下保存77小时的稳定性 | [7 empty] | 该样品第一针进样时间： | 2025-08-22
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL |  |  |  |  | 放置时间： | 77.8197
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/08/21 (Tx) | 1 (T0) / 2 (Tx) | 1 | 18.526 | 19.283 | 1088.139 | 1089.472
|  | 2 | 18.065 | 19.303 | 1118.149 | 1136.435
|  | 3 | 18.345 | 18.835 | 1057.457 | 1085.316
|  | 4 | 18.723 | 19.312 | 1117.251 | 1102.779
|  | 5 | 17.869 | 18.58 | 1101.911 | 1109.796
|  | 6 | 17.802 | 17.919 | 1090.36 | 1101.207
平均值 |  |  | 18.222 | 18.872 | 1095.545 | 1104.168
SD |  |  | 0.37 | 0.556 | 22.606 | 18.193
CV（%） |  |  | 2 | 2.9 | 2.1 | 1.6
差异（%） |  |  | -3.4 |  | -0.8