## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10
表21：生物基质中待测物的长期稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [8 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-08-18
试验条件：-70~-90°C条件下94天 | [8 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-11-20
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL | [5 empty] | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 94
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/11/20 (Tx) | 1 (T0) / 4 (Tx) | 1 | 17.175 | 19.283 | 1055.861 | 1089.472
|  | 2 | 17.488 | 19.303 | 1048.306 | 1136.435
|  | 3 | 16.678 | 18.835 | 1047.175 | 1085.316
|  | 4 | 17.695 | 19.312 | 1040.965 | 1102.779
|  | 5 | 16.968 | 18.58 | 1031.949 | 1109.796
|  | 6 | 17.372 | 17.919 | 1066.498 | 1101.207
平均值 |  |  | 17.229 | 18.872 | 1048.459 | 1104.168
SD |  |  | 0.369 | 0.556 | 11.921 | 18.193
CV（%） |  |  | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 1.6
差异（%） |  |  | -8.7 |  | -5
游离Dxd（QHL-1306存在下） | [8 empty] | 长期稳定性样品配置日期： | 2025-08-18
试验条件：-70~-90°C条件下108天 | [8 empty] | 长期稳定性样品处理日期： | 2025-12-04
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | QHL-1306浓度：20000.000 pmol/mL | [5 empty] | 长期稳定性样品放置时间（天）： | 108
|  |  | LQC | 4.500 pmol/mL | HQC | 1125.000 pmol/mL
|  |  | 浓度（pmol/mL） |  | 浓度（pmol/mL）
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025/08/19 (T0) / 2025/12/05 (Tx) | 1 (T0) / 5 (Tx) | 1 | 18.719 | 19.283 | 1029.244 | 1089.472
|  | 2 | 18.859 | 19.303 | 1029.054 | 1136.435
|  | 3 | 19.106 | 18.835 | 1012.602 | 1085.316
|  | 4 | 19.262 | 19.312 | 1027.852 | 1102.779
|  | 5 | 19.401 | 18.58 | 1046.736 | 1109.796
|  | 6 | 18.546 | 17.919 | 1036.158 | 1101.207
平均值 |  |  | 18.982 | 18.872 | 1030.274 | 1104.168
SD |  |  | 0.33 | 0.556 | 11.192 | 18.193
CV（%） |  |  | 1.7 | 2.9 | 1.1 | 1.6
差异（%） |  |  | 0.6 |  | -6.7