## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
表22：全血稳定性
游离Dxd（QHL-1306存在下）
试验条件：全血样品在冰水浴白光下放置1.5小时后的稳定性
检测日期 | 检测批次编号 | 样品编号 | 浓度
|  |  | 4.5 | pmol/mL | 1125 | pmol/mL
|  |  | 待测物与内标的峰面积比 |  | 待测物与内标的峰面积比
|  |  | Tx | T0 | Tx | T0
2025-08-22 | 3 | 1 | 0.60742 | 0.61135 | 28.559 | 27.9176
|  | 2 | 0.60706 | 0.61056 | 27.4169 | 26.4235
|  | 3 | 0.60318 | 0.5848 | 27.8469 | 27.7327
|  | 4 | 0.60231 | 0.60954 | 28.3871 | 27.4533
|  | 5 | 0.60563 | 0.57522 | 27.2963 | 28.3588
|  | 6 | 0.61706 | 0.59098 | 28.8563 | 28.0938
平均值 |  |  | 0.60711 | 0.59707 | 28.0604 | 27.6633
SD |  |  | 0.005288 | 0.015533 | 0.63756 | 0.68113
CV（%） |  |  | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 2.5
差异（%） |  |  | 1.7 |  | 1.4