## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表3 ：批量样品检测过程的残留
检测批次编号 | Carryover样品中待测物残留峰面积 | Carryover样品中内标残留峰面积 | LLOQ 标曲样品待测物峰面积 | LLOQ标曲样品内标峰面积 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品待测物峰面积均值 | 符合接受标准的LLOQ 标曲样品内标峰面积均值 | 待测物残留率（%） | 内标残留率（%）
1 | 0 | 0 | 1658 | 40390 | 1543 | 40555 | 0 | 0
| 0 | 0 | 1428 | 40720 |  |  | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1576 | 37017 | 1627 | 36267 | 0 | 0
| 0 | 0 | 1677 | 35516 |  |  | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 2765 | 75144 | 2846 | 77653 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2926 | 80162 |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 2641 | 71747 | 2511 | 72830 | 0 | 0
| 0 | 0 | 2380 | 73912 |  |  | 0 | 0