## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17
表8：标准曲线的回算浓度
检测日期 | 检测批次编号 | STD1 | 准确度偏差（%） | STD2 | 准确度偏差（%） | STD3 | 准确度偏差（%） | STD4 | 准确度偏差（%） | STD5 | 准确度偏差 (%) | STD6 | 准确度偏差 (%) | STD7 | 准确度偏差 (%) | STD8 | 准确度偏差 (%)
|  | 1.5 |  | 3 |  | 7.5 |  | 30 |  | 150 |  | 750 |  | 1200 |  | 1500
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-08-19 | 1 | 1.595 | 6.3 | 3.085 | 2.8 | 7.367 | -1.8 | 31.379 | 4.6 | 150.038 | 0 | 745.623 | -0.6 | 1224.881 | 2.1 | 1488.233 | -0.8
|  | 1.352 | -9.9 | 3.157 | 5.2 | 7.396 | -1.4 | 29.431 | -1.9 | 149.297 | -0.5 | 756.184 | 0.8 | 1158.345 | -3.5 | 1474.57 | -1.7
2025-08-21 | 2 | 1.43 | -4.7 | 3.039 | 1.3 | 7.188 | -4.2 | 30.383 | 1.3 | 152.108 | 1.4 | 754.876 | 0.7 | 1203.206 | 0.3 | 1478.668 | -1.4
|  | 1.62 | 8 | 2.857 | -4.8 | 7.093 | -5.4 | 31.615 | 5.4 | 151.295 | 0.9 | 759.073 | 1.2 | 1200.991 | 0.1 | 1500.628 | 0
2025-11-20 | 4 | 1.498 | -0.1 | 2.917 | -2.8 | 8.014 | 6.9 | 31.404 | 4.7 | 150.878 | 0.6 | 732.639 | -2.3 | 1162.836 | -3.1 | 1422.943 | -5.1
|  | 1.485 | -1 | 3.009 | 0.3 | 7.708 | 2.8 | 31.249 | 4.2 | 150.544 | 0.4 | 748.054 | -0.3 | 1164.512 | -3 | 1469.384 | -2
2025-12-05 | 5 | 1.576 | 5.1 | 2.984 | -0.5 | 7.727 | 3 | 30.562 | 1.9 | 151.888 | 1.3 | 696.877 | -7.1 | 1178.931 | -1.8 | 1489.709 | -0.7
|  | 1.367 | -8.9 | 3.104 | 3.5 | 8.164 | 8.9 | 29.234 | -2.6 | 151.756 | 1.2 | 746.4 | -0.5 | 1181.316 | -1.6 | 1482.235 | -1.2
平均值 |  | 1.49 |  | 3.019 |  | 7.582 |  | 30.657 |  | 150.976 |  | 742.466 |  | 1184.377 |  | 1475.796
SD |  | 0.102 |  | 0.099 |  | 0.385 |  | 0.923 |  | 0.98 |  | 20.176 |  | 23.441 |  | 23.454
CV（%） |  | 6.8 |  | 3.3 |  | 5.1 |  | 3 |  | 0.6 |  | 2.7 |  | 2 |  | 1.6
准确度偏差（%） |  | -0.7 |  | 0.6 |  | 1.1 |  | 2.2 |  | 0.7 |  | -1 |  | -1.3 |  | -1.6
n |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8