## Sheet1
1.1 检测方法概述 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
待测物 | 游离Dxd
内标 | Dxd-d5
分析方法 | SS24160-BA-002：LC-MS/MS方法测定SD大鼠EDTA-K2血浆样品中游离Dxd (游离Dxd)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Waters | ACQUITY UPLC
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM 6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.6.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Shim-pack GIST-HP 3μm C18-AQ 2.1×100mm(HSS)
序列号：23L88859/24A0468449
流动相及流速 | 流动相A：0.1%甲酸的水溶液
流动相B：0.1%甲酸的乙腈溶液
流速：0.600 mL/min
柱温 | 40.0°C
样品的生物基质 | SD大鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 20μL
生物基质来源 | 上海益诺思生物技术股份有限公司
样品预处理方法 | 液液萃取
进样量 | 4μL
定量指标 | 游离Dxd：游离Dxd峰面积与内标Dxd-d5峰面积比；
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | 游离Dxd：1.500~1500.000 pmol/mL
最低定量限（LLOQ） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL
质控浓度（QC） | 游离Dxd：4.500 pmol/mL，45.000 pmol/mL，450.000 pmol/mL，1125.000 pmol/mL；
系统适用性 | 游离Dxd：待测物保留时间CV≤ 0.6%；内标保留时间CV≤ 0.0%；面积比CV≤6.0%；
待测物残留 | 待测物残留≤ 0.0%
内标残留 | 内标残留≤ 0.0%
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：冰水浴白光下至少稳定16小时
冻融稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：-70--90°C /冰水浴白光下至少冻融循环4次稳定
处理后样品的稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：在自动进样器（5°C）条件下可稳定保存至少77小时
生物基质中待测物的长期稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：在-70°C~-90°C下稳定至少108天
全血稳定性 | 游离Dxd（QHL-1306存在下）：全血样品冰水浴白光放置至少稳定1.5小时