## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
表18：生物样品前处理过程中的短期稳定性
游离Dxd | [6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-11-12 17:30
试验条件：在白光冰水浴下放置16小时的短期稳定性 | [6 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-11-13 09:41
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 放置时间： | 16.1833
|  | 4.5 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 5.04 | 12 | 1183.075 | 5.2
|  | 4.208 | -6.5 | 1147.688 | 2
|  | 4.34 | -3.6 | 1178.951 | 4.8
|  | 4.727 | 5 | 1158.37 | 3
|  | 4.467 | -0.7 | 1096.803 | -2.5
|  | 4.466 | -0.8 | 1122.967 | -0.2
平均值 |  | 4.541 |  | 1147.976
SD |  | 0.299 |  | 33.298
CV（%） |  | 6.6 |  | 2.9
准确度（%） |  | 100.9 |  | 102
n |  | 6 |  | 6
游离T785（QHL-1031 Payload） | [6 empty] | 样品放置开始时间： | 2025-11-12 17:30
试验条件：在白光冰水浴下放置16小时的短期稳定性 | [6 empty] | 样品放置结束时间： | 2025-11-13 09:41
检测日期 | 检测批次编号 | LQC | 准确度偏差 （%） | HQC | 准确度偏差 （%） |  | 放置时间： | 16.1833
|  | 4.5 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 5.281 | 17.4 | 1194.381 | 6.2
|  | 5.259 | 16.9 | 1153.213 | 2.5
|  | 5.188 | 15.3 | 1151.47 | 2.4
|  | 4.874 | 8.3 | 1119.066 | -0.5
|  | 4.983 | 10.7 | 1174.6 | 4.4
|  | 4.813 | 7 | 1089.076 | -3.2
平均值 |  | 5.066 |  | 1146.968
SD |  | 0.203 |  | 37.949
CV （%） |  | 4 |  | 3.3
准确度 （%） |  | 112.6 |  | 102
n |  | 6 |  | 6