## Sheet1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11
表9：批内/批间样品检测的精密度和准确度
游离Dxd
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 1.5 |  | 4.5 |  | 45 |  | 450 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 1.357 | -9.5 | 5.094 | 13.2 | 43.499 | -3.3 | 460.426 | 2.3 | 1169.554 | 4
|  | 1.254 | -16.4 | 3.972 | -11.7 | 44.824 | -0.4 | 478.954 | 6.4 | 1180.443 | 4.9
|  | 1.379 | -8.1 | 4.784 | 6.3 | 46.619 | 3.6 | 423.256 | -5.9 | 1124.948 | 0
|  | 1.264 | -15.7 | 4.369 | -2.9 | 46.379 | 3.1 | 440.454 | -2.1 | 1105.876 | -1.7
|  | 1.57 | 4.7 | 4.693 | 4.3 | 44.242 | -1.7 | 428.907 | -4.7 | 1096.022 | -2.6
|  | 1.332 | -11.2 | 4.149 | -7.8 | 46.831 | 4.1 | 448.425 | -0.4 | 1126.701 | 0.2
批内均值 |  | 1.359 |  | 4.51 |  | 45.399 |  | 446.737 |  | 1133.924
批内SD |  | 0.115 |  | 0.422 |  | 1.398 |  | 20.673 |  | 34.028
批内CV（%） |  | 8.5 |  | 9.4 |  | 3.1 |  | 4.6 |  | 3
批内准确度偏差（%） |  | -9.4 |  | 0.2 |  | 0.9 |  | -0.7 |  | 0.8
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
游离T785（QHL-1031 Payload）
检测日期 | 检测批次编号 | LLOQ | 准确度偏差（%） | LQC | 准确度偏差（%） | GMQC | 准确度偏差（%） | MQC | 准确度偏差（%） | HQC | 准确度偏差（%）
|  | 1.5 |  | 4.5 |  | 45 |  | 450 |  | 1125
|  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL |  | pmol/mL
2025-11-13 | 1 | 1.519 | 1.3 | 4.575 | 1.7 | 47.921 | 6.5 | 461.058 | 2.5 | 1186.613 | 5.5
|  | 1.423 | -5.1 | 4.735 | 5.2 | 46.35 | 3 | 471.71 | 4.8 | 1159.735 | 3.1
|  | 1.492 | -0.5 | 4.72 | 4.9 | 49.813 | 10.7 | 448.214 | -0.4 | 1164.003 | 3.5
|  | 1.647 | 9.8 | 4.337 | -3.6 | 46.336 | 3 | 490.815 | 9.1 | 1120.663 | -0.4
|  | 1.509 | 0.6 | 4.565 | 1.4 | 47.548 | 5.7 | 472.733 | 5.1 | 1146.067 | 1.9
|  | 1.406 | -6.3 | 4.649 | 3.3 | 49.717 | 10.5 | 461.037 | 2.5 | 1111.712 | -1.2
批内均值 |  | 1.499 |  | 4.597 |  | 47.948 |  | 467.595 |  | 1148.132
批内SD |  | 0.086 |  | 0.146 |  | 1.544 |  | 14.449 |  | 28.116
批内CV（%） |  | 5.7 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.1 |  | 2.4
批内准确度偏差（%） |  | -0.1 |  | 2.2 |  | 6.6 |  | 3.9 |  | 2.1
n |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6