## Sheet1
1.1 检测方法概述 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
待测物 | 游离Dxd，游离T785（QHL-1031 Payload）
内标 | Dxd-d5，Buspirone
分析方法 | SS25255-BA-003：LC-MS/MS方法测定BALB/c裸鼠EDTA-K2血浆样品中游离Dxd (游离Dxd)和游离T785（QHL-1031 Payload）（QHL-1031 Payload）(游离T785（QHL-1031 Payload）)的浓度
设备名称 | 制造商 | 型号
高效液相色谱 | Shimadzu | LC-40D x3
离子源 | AB Sciex | Turbo-V电喷雾离子源
检测器-串联质谱 | AB Sciex | TRIPLE QUADTM 6500+
数据采集/管理软件 | Sciex Analyst（版本1.7.3），Watson LIMS（版本7.4.2）
离子化方式 | 电喷雾离子化正离子模式
扫描方式 | 多反应监测
色谱柱型号及所用序列号 | 型号：Shim-pack Scepter C18-120 3μm 2.1×50mm
108BB40096
流动相及流速 | 流动相A：含0.1%甲酸和2mM乙酸铵的水溶液
流动相B：含0.1%甲酸的乙腈溶液
流速：0.500mL/min
柱温 | 40.0°C
样品的生物基质 | BALB/C裸鼠血浆
抗凝剂 | EDTA-K2
样品体积 | 10 μL
生物基质来源 | 斯贝福（北京）生物技术有限公司
样品预处理方法 | 用含0.1% 甲酸的ACN: MeOH = 1:1, v/ v溶液进行蛋白沉淀
进样量 | 8 μL
定量指标 | 游离Dxd：游离Dxd峰面积与内标Dxd-d5峰面积比； 游离T785（QHL-1031 Payload）：游离T785（QHL-1031 Payload）峰面积与内标Buspirone峰面积比
回归方程 | y = ax + b
权重系数 | 1/（x*x）
线性范围 | 游离Dxd：1.500~1500.000 pmol/mL；游离T785（QHL-1031 Payload）：1.500~1500.000 pmol/mL
最低定量限（LLOQ） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL；游离T785（QHL-1031 Payload）：1.500 pmol/mL
最低质控浓度（LLOQ QC） | 游离Dxd：1.500 pmol/mL；游离T785（QHL-1031 Payload）：1.500 pmol/mL
质控浓度（QC） | 游离Dxd：4.500 pmol/mL，45.000 pmol/mL，450.000 pmol/mL，1125.000 pmol/mL； 游离T785（QHL-1031 Payload）：4.500 pmol/mL，45.000 pmol/mL，450.000 pmol/mL，1125.000 pmol/mL；
系统适用性 | 游离Dxd：待测物保留时间CV≤ 0.0%；内标保留时间CV≤ 0.0%；面积比CV≤ 9.1%； 游离T785（QHL-1031 Payload）：待测物保留时间CV≤ 0.6%；内标保留时间CV≤ 0.0%；面积比CV≤ 4.2%
待测物残留 | 游离Dxd：待测物残留≤ 0.0%；游离T785（QHL-1031 Payload）：待测物残留≤ 19.1%；
内标残留 | Dxd-d5：内标残留≤ 0.0%； Buspirone：内标残留≤ 0.0%
准确度和精密度 | 准确度（与理论浓度的偏差）（%）范围 | 精密度最大值（%CV）
批内准确度和精密度（除LLOQ QC以外的所有浓度质控） | 游离Dxd：-0.7 ~ 0.9； 游离T785（QHL-1031 Payload）：2.1~6.6 | 游离Dxd：9.4； 游离T785（QHL-1031 Payload）：3.2
批内准确度和精密度（LLOQ QC） | 游离Dxd：-9.4； 游离T785（QHL-1031 Payload）：-0.1 | 游离Dxd：8.5； 游离T785（QHL-1031 Payload）：5.7
生物样品前处理过程中的短期稳定性 | 游离Dxd/游离T785（QHL-1031 Payload）：白光冰水浴下至少稳定16小时